## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб.
Отчет 3-1а за 2014 год
1 | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей | 1 пролет | 0.5 | 1 | 225.4671 | 0 | 0 | 214.6447 | 46.2117 | 45.0934 | 531.4169
2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0.2 | 1 | 1352.8014 | 7291.9791 | 0 | 1287.8669 | 1042.928 | 270.5603 | 11246.1356
3 | Ремонт продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 279.506 | 95.2545 | 0 | 266.0897 | 67.2893 | 55.9012 | 764.0406
4 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.05 | 1 | 1126.6712 | 63.4936 | 0 | 1072.5909 | 237.5894 | 225.3342 | 2725.6793
5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.2 | 1 | 3534.0732 | 3099.5776 | 0 | 3364.4377 | 1049.7993 | 706.8146 | 11754.7025
6 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.15 | 1 | 4885.764 | 8588.9334 | 0 | 4651.2473 | 1903.2242 | 977.1528 | 21006.3218
7 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.06 | 1 | 943.5432 | 715.9887 | 0 | 898.2532 | 268.5674 | 188.7086 | 3015.0611
8 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.06 | 1 | 1199.8142 | 1388.5875 | 0 | 1142.2232 | 391.7156 | 239.9628 | 4362.3033
9 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 258.2125 | 512.0335 | 0 | 245.8183 | 106.6867 | 51.6425 | 1174.3934
10 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 129.9081 | 116.683 | 0 | 123.6725 | 38.8777 | 25.9816 | 435.1228
11 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 129.9081 | 116.683 | 0 | 123.6725 | 38.8777 | 25.9816 | 435.1228
12 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 5 | 1 | 419.7157 | 4701.6861 | 0 | 399.5694 | 579.702 | 83.9431 | 6184.6163
13 | Смена стекол на двойной замазке при размере фальцев 15х15 мм | 100 м фальца | 0.01 | 1 | 40.1759 | 117.1672 | 0 | 38.2474 | 20.537 | 8.0352 | 224.1626
14 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 71.1692 | 0 | 0 | 67.7531 | 14.5868 | 14.2338 | 167.7429
15 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 823.2172 | 0 | 0 | 783.7028 | 168.7266 | 164.6434 | 1940.29
16 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами | 1 | 1 | 1651.0721 | 0 | 0 | 1571.8206 | 338.4037 | 330.2144 | 3891.5108
17 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1 | 247 | 40530.0146 | 617.8204 | 0 | 38584.5739 | 8371.9029 | 8106.0029 | 96210.3146
18 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1 | 104 | 13015.8834 | 249.5722 | 0 | 12391.121 | 2693.9405 | 2603.1767 | 30953.6939
19 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1 | 24 | 7275.5451 | 1307.4387 | 0 | 6926.3189 | 1628.4768 | 1455.109 | 18592.8886
20 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 1 | 1 | 150.1833 | 2.0385 | 0 | 142.9745 | 30.9956 | 30.0367 | 356.2285
21 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 1 | 2 | 756.4787 | 49.296 | 0 | 720.1677 | 160.224 | 151.2957 | 1837.4621
22 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 1 | 2 | 127.9339 | 0.35291 | 0 | 121.7931 | 26.2584 | 25.5868 | 301.925
23 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 1 | 1 | 178.5512 | 41.2753 | 0 | 169.9808 | 40.9298 | 35.7102 | 466.4472
24 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 100 кв.м решеток | 1 | 1 | 364.2779 | 41.2753 | 0 | 346.7925 | 78.9963 | 72.8556 | 904.1975
25 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 1 | 1 | 303.7039 | 41.2753 | 0 | 289.1262 | 66.5811 | 60.7408 | 761.4272
26 | Влажная протирка стен (с мылом) | 100 кв. м стен | 1 | 1 | 253.0755 | 16.1591 | 0 | 240.9279 | 53.5671 | 50.6151 | 614.3446
27 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 100 кв. м отопительных приборов | 1 | 1 | 475.5804 | 41.2753 | 0 | 452.7525 | 101.8089 | 95.1161 | 1166.533
28 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 307.6404 | 4.7077 | 0 | 292.8737 | 63.5483 | 61.5281 | 730.2981
29 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.046 | 30 | 7075.0216 | 102.6717 | 0 | 6735.4206 | 1460.877 | 1415.0043 | 16788.9952
30 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.05 | 30 | 31148.5905 | 372.4538 | 0 | 29653.4582 | 6423.3228 | 6229.7181 | 73827.5434
31 | Посыпка территории III класса | 100 кв. м | 1 | 1 | 43.5773 | 707.7652 | 0 | 41.4856 | 83.2469 | 8.7155 | 884.7904
32 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 100 кв.м. кровли | 1 | 1 | 461.4606 | 0 | 0 | 439.3105 | 94.581 | 92.2921 | 1087.6442
33 | Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО | 100 куб.м. | 0.02 | 252 | 10237.0422 | 0 | 26960.1867 | 9745.6642 | 4929.0038 | 2047.4084 | 53919.3054
34 | Транспортировка ТБО на мусоровозе 20-24 куб. м (коэффициент уплотнения 2-2,5) | 100 куб.м/км. | 0.02 | 252 | 112.3755 | 0 | 295.9511 | 106.9814 | 54.1073 | 22.4751 | 591.8904
35 | Погрузка-разгрузка бункеровоза | 100 куб. м | 0.02 | 1 | 48.2041 | 0 | 108.56 | 45.8903 | 21.2787 | 9.6408 | 233.5738
36 | Транспортировка КГМ на бункеровозе | 100 куб.м/км | 0.1 | 1 | 14.1692 | 0 | 31.9103 | 13.4891 | 6.2547 | 2.8338 | 68.6572
37 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1 | 1 | 264.6034 | 369.617 | 0 | 251.9024 | 93.0429 | 52.9207 | 1032.0864
38 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1 | 2 | 1456.2311 | 197.5072 | 0 | 1386.332 | 319.2074 | 291.2462 | 3650.5239
ИТОГО: |  |  |  |  | 131671.1627 | 30970.5685 | 27396.6081 | 125350.9469 | 33115.875 | 26334.2325 | 374839.3936
ИТОГО ПО СМЕТЕ
|  | Трудовые ресурсы, руб.: | 131671.1627 |  |  |  | Накладные расходы, руб.: | 125350.9469
|  | Материальные ресурсы, руб.: | 30970.5685 |  |  |  | Прибыль, руб.: | 33115.875
|  | Машины/механизмы, руб.: | 27396.6081 |  |  |  | Управленческие расходы, руб.: | 26334.2325
[7 empty] | ИТОГО, руб.: | 374839.3936

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Асфальтобетонщик 1 разряда | чел.-час | 0.97 | 153.8202 | 149.2056
2 | Асфальтобетонщик 2 разряда | чел.-час | 1.94 | 166.8703 | 323.7284
3 | Асфальтобетонщик 3 разряда | чел.-час | 2.91 | 182.4851 | 531.0316
4 | Асфальтобетонщик 4 разряда | чел.-час | 0.97 | 205.8043 | 199.6302
5 | Водитель автомобиля 4 разряда | чел.-час | 28.9518 | 205.8043 | 5958.4132
6 | Грузчик 1 разряда | чел.-час | 28.9518 | 153.8202 | 4453.3778
7 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 250.7787 | 153.8202 | 38574.8298
8 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 9.43 | 182.4851 | 1720.8345
9 | Изолировщик на термоизоляции 2 разряда | чел.-час | 3.225 | 166.8703 | 538.1567
10 | Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | чел.-час | 3.225 | 182.4851 | 588.5144
11 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.39 | 182.4851 | 71.1692
12 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 3.97 | 153.8202 | 610.6662
13 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 380.1229 | 166.8703 | 63431.2278
14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2.5 разряда | чел/час | 1.29 | 174.7807 | 225.4671
15 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел/час | 4 | 205.8043 | 823.2172
16 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 22.593 | 166.8703 | 3770.1007
17 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 6.804 | 182.4851 | 1241.6286
18 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 32.538 | 205.8043 | 6696.4603
19 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 0.619 | 237.2502 | 146.8579
20 | Стекольщик 2 разряда | чел.-час | 0.115 | 166.8703 | 19.1901
21 | Стекольщик 3 разряда | чел.-час | 0.115 | 182.4851 | 20.9858
22 | Штукатур 2 разряда | чел.-час | 0.75 | 166.8703 | 125.1527
23 | Штукатур 4 разряда | чел.-час | 0.75 | 205.8043 | 154.3532
24 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 1.98 | 237.2502 | 469.7554
25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 2.3 | 182.4851 | 419.7157
26 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 1.98 | 205.8043 | 407.4925
ИТОГО: |  |  |  |  | 131671.1627
Материальные ресурсы
27 | Алебастр | кг | 0.155 | 8.2584 | 1.2801
28 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 25 мм | шт. | 4.4 | 31.7316 | 139.619
29 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 80 мм | шт. | 3.3 | 116.9692 | 385.9984
30 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров | т | 2.655 | 2711.1608 | 7198.1319
31 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.0064 | 14663.62 | 93.8472
32 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 20 мм | шт. | 6 | 118.048 | 708.288
33 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 6 | 229.1768 | 1375.0608
34 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 50 мм | шт. | 1 | 507.532 | 507.532
35 | Ветошь | кг | 0.75 | 21.6132 | 16.2099
36 | Вода водопроводная | м3 | 40.61 | 20.7328 | 841.959
37 | Готовая приманка | кг | 0.833 | 236.84 | 197.2877
38 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 3.62 | 54.56 | 197.5072
39 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х78.5 мм | т | 0.000105 | 81581.3484 | 8.566
40 | Замазка белильная | кг | 0.214 | 292.3176 | 62.556
41 | Замазка защитная | кг | 0.266 | 42.904 | 11.4125
42 | Замазка оконная на олифе | т | 0.000153 | 29033.9924 | 4.4422
43 | Клей ALT | кг | 0.208 | 828.506 | 172.3292
44 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.000271 | 41925.6524 | 11.3619
45 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6.2322 | 47.9508 | 298.8414
46 | Лен трепаный | кг | 1.045 | 61.6652 | 64.4401
47 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь полуспокойная марки Ст3пс | т | 0.0017 | 32552.7776 | 55.3397
48 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.000154 | 30127.5112 | 4.6396
49 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 40 мм | м3 | 0.003325 | 2434.2688 | 8.0939
50 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 0.4 | 3.5712 | 1.4285
51 | Моющее средство | кг | 5.6 | 179.8 | 1006.88
52 | Мыло | кг | 0.924 | 36.146 | 33.3989
53 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.000132 | 37832.4 | 4.9939
54 | Олифа натуральная | кг | 0.2545 | 112.0464 | 28.5158
55 | Очес льняной | кг | 0.152 | 61.6652 | 9.3731
56 | Пескосоляная смесь | т | 0.015 | 47184.3436 | 707.7652
57 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 1.3e-06 | 44785.5512 | 0.058221
58 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М50 | м3 | 0.022 | 3390.3956 | 74.5887
59 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | м3 | 0.00026 | 3409.69 | 0.88652
60 | Раствор готовый кладочный цементный М25 | м3 | 0.0068 | 3039.0912 | 20.6658
61 | Розетка потолочная диаметр до 500 мм | шт. | 5 | 611.7912 | 3058.956
62 | Светильник настенный с лампами накаливания | шт. | 5 | 284.1956 | 1420.978
63 | Сжим ответвительный | шт. | 10 | 22.0472 | 220.472
64 | Скобы металлические | кг | 0.26 | 39.4692 | 10.262
65 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М1 | м2 | 0.17167 | 198.4 | 34.0587
66 | Сурик свинцовый тертый | т | 0.000154 | 110114.9884 | 16.9577
67 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1.278 | 281.7032 | 360.0167
68 | Трубопроводы канализационные из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диаметром 100 мм | пог. м | 1.996 | 108.4008 | 216.368
69 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | пог. м | 20 | 144.0632 | 2881.264
70 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | пог. м | 15 | 524.6812 | 7870.218
ИТОГО: |  |  |  |  | 30342.8494
Специнвентарь
71 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.18721 | 103.3044 | 19.34
72 | Веник обыкновенный | шт. | 1.9769 | 58.9744 | 116.5847
73 | Лопата совковая | шт. | 0.15 | 246.0656 | 36.9098
74 | Лопата штыковая | шт. | 0.0276 | 260.4 | 7.187
75 | Метла березовая | шт. | 1.43 | 65.5836 | 93.7845
76 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.0276 | 180.4076 | 4.9792
77 | Совок металлический | шт. | 0.08237 | 101.68 | 8.3754
78 | Тележка | шт. | 0.15 | 2236.96 | 335.544
79 | Швабра | шт. | 0.022407 | 49.6 | 1.1114
80 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.024764 | 157.604 | 3.903
ИТОГО: |  |  |  |  | 627.7191
Машины/Механизмы
81 | Погрузка в мусоровозы 20-24 куб.м | маш.-час. | 28.4659 | 947.104 | 26960.1867
82 | Погрузка-разгрузка бункеровоза КГМ 7,8 куб. м | маш.-час. | 0.13404 | 809.9072 | 108.56
83 | Транспортировка КГМ на бункеровозе 7,8 куб.м | маш.-час. | 0.0394 | 809.9072 | 31.9103
84 | Транспортировка на мусоровозе 20-24 куб.м | маш.-час. | 0.31248 | 947.104 | 295.9511
ИТОГО: |  |  |  |  | 27396.6081