## Работы
Смета расходов. Список работ
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Управл. расходы, руб. | Стоимость, руб.
Отчет 3-15 за 2014
1 | Прочистка внутридомовых и наружных дренажей | 1 пролет | 0.1 | 1 | 45.0934 | 0 | 0 | 42.9289 | 9.2423 | 9.0187 | 106.2834
2 | Восстановление (ремонт) отмостки | 100 м2 отмостки | 0.01 | 1 | 67.6401 | 364.599 | 0 | 64.3933 | 52.1464 | 13.528 | 562.3068
3 | Ремонт продухов вентиляции | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.01 | 1 | 279.506 | 95.2545 | 0 | 266.0897 | 67.2893 | 55.9012 | 764.0406
4 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 100 м2 восстановленного участка | 0.02 | 1 | 450.6685 | 25.3974 | 0 | 429.0364 | 95.0357 | 90.1337 | 1090.2717
5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопроводов | 0.02 | 1 | 353.4073 | 309.9578 | 0 | 336.4438 | 104.9799 | 70.6815 | 1175.4703
6 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 325.7176 | 572.5956 | 0 | 310.0832 | 126.8816 | 65.1435 | 1400.4215
7 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0.06 | 1 | 943.5432 | 715.9887 | 0 | 898.2532 | 268.5674 | 188.7086 | 3015.0611
8 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 0.06 | 1 | 1199.8142 | 1388.5875 | 0 | 1142.2232 | 391.7156 | 239.9628 | 4362.3033
9 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 100 шт. | 0.01 | 1 | 258.2125 | 512.0335 | 0 | 245.8183 | 106.6867 | 51.6425 | 1174.3934
10 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 129.9081 | 116.683 | 0 | 123.6725 | 38.8777 | 25.9816 | 435.1228
11 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 0.01 | 1 | 129.9081 | 116.683 | 0 | 123.6725 | 38.8777 | 25.9816 | 435.1228
12 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 5 | 1 | 419.7157 | 4701.6861 | 0 | 399.5694 | 579.702 | 83.9431 | 6184.6163
13 | Смена стекол на двойной замазке при размере фальцев 15х15 мм | 100 м фальца | 0.029 | 1 | 116.51 | 339.7848 | 0 | 110.9175 | 59.5573 | 23.302 | 650.0716
14 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 71.1692 | 0 | 0 | 67.7531 | 14.5868 | 14.2338 | 167.7429
15 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1 | 1 | 823.2172 | 0 | 0 | 783.7028 | 168.7266 | 164.6434 | 1940.29
16 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами | 1 | 1 | 1651.0721 | 0 | 0 | 1571.8206 | 338.4037 | 330.2144 | 3891.5108
17 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1 | 241 | 39545.4798 | 602.8126 | 0 | 37647.2968 | 8168.5369 | 7909.096 | 93873.222
18 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1 | 104 | 13015.8834 | 249.5722 | 0 | 12391.121 | 2693.9405 | 2603.1767 | 30953.6939
19 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 100 м2 мест общего пользования | 1 | 24 | 7275.5451 | 1307.4387 | 0 | 6926.3189 | 1628.4768 | 1455.109 | 18592.8886
20 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 1 | 1 | 150.1833 | 2.0385 | 0 | 142.9745 | 30.9956 | 30.0367 | 356.2285
21 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 1 | 2 | 756.4787 | 49.296 | 0 | 720.1677 | 160.224 | 151.2957 | 1837.4621
22 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 100 м2 чердаков и подвалов | 0.5 | 2 | 63.9669 | 0.17646 | 0 | 60.8965 | 13.1292 | 12.7934 | 150.9625
23 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 0.5 | 1 | 89.2756 | 20.6376 | 0 | 84.9904 | 20.4649 | 17.8551 | 233.2236
24 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 100 кв.м решеток | 0.5 | 1 | 182.1389 | 20.6376 | 0 | 173.3963 | 39.4981 | 36.4278 | 452.0988
25 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 0.5 | 1 | 151.852 | 20.6376 | 0 | 144.5631 | 33.2905 | 30.3704 | 380.7136
26 | Влажная протирка стен (с мылом) | 100 кв. м стен | 0.5 | 1 | 126.5377 | 8.0795 | 0 | 120.4639 | 26.7835 | 25.3075 | 307.1723
27 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 100 кв. м отопительных приборов | 0.5 | 1 | 237.7902 | 20.6376 | 0 | 226.3762 | 50.9044 | 47.558 | 583.2665
28 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 3 класса | 1 000 кв.м. территории | 1 | 1 | 307.6404 | 4.7077 | 0 | 292.8737 | 63.5483 | 61.5281 | 730.2981
29 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.046 | 30 | 7075.0216 | 102.6717 | 0 | 6735.4206 | 1460.877 | 1415.0043 | 16788.9952
30 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 3 класса | 10 000 кв.м. территории | 0.05 | 30 | 31148.5905 | 372.4538 | 0 | 29653.4582 | 6423.3228 | 6229.7181 | 73827.5434
31 | Посыпка территории III класса | 100 кв. м | 1 | 1 | 43.5773 | 707.7652 | 0 | 41.4856 | 83.2469 | 8.7155 | 884.7904
32 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек | 100 кв.м. кровли | 1 | 1 | 461.4606 | 0 | 0 | 439.3105 | 94.581 | 92.2921 | 1087.6442
33 | Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровозов на полигоне ТБО | 100 куб.м. | 0.02 | 252 | 10237.0422 | 0 | 26960.1867 | 9745.6642 | 4929.0038 | 2047.4084 | 53919.3054
34 | Транспортировка ТБО на мусоровозе 20-24 куб. м (коэффициент уплотнения 2-2,5) | 100 куб.м/км. | 0.02 | 252 | 112.3755 | 0 | 295.9511 | 106.9814 | 54.1073 | 22.4751 | 591.8904
35 | Погрузка-разгрузка бункеровоза | 100 куб. м | 0.02 | 1 | 48.2041 | 0 | 108.56 | 45.8903 | 21.2787 | 9.6408 | 233.5738
36 | Транспортировка КГМ на бункеровозе | 100 куб.м/км | 0.1 | 1 | 14.1692 | 0 | 31.9103 | 13.4891 | 6.2547 | 2.8338 | 68.6572
37 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1 | 1 | 264.6034 | 369.617 | 0 | 251.9024 | 93.0429 | 52.9207 | 1032.0864
38 | Дезинсекция подвалов | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 1 | 2 | 1456.2311 | 197.5072 | 0 | 1386.332 | 319.2074 | 291.2462 | 3650.5239
ИТОГО: |  |  |  |  | 120029.1507 | 13315.9377 | 27396.6081 | 114267.7514 | 28875.992 | 24005.8301 | 327891.27
ИТОГО ПО СМЕТЕ
|  | Трудовые ресурсы, руб.: | 120029.1507 |  |  |  | Накладные расходы, руб.: | 114267.7514
|  | Материальные ресурсы, руб.: | 13315.9377 |  |  |  | Прибыль, руб.: | 28875.992
|  | Машины/механизмы, руб.: | 27396.6081 |  |  |  | Управленческие расходы, руб.: | 24005.8301
[7 empty] | ИТОГО, руб.: | 327891.27

## Ресурсы
Смета расходов. Стоимость и количество ресурсов.
№пп | Ресурс | Ед. измерения | Кол-во ед. изм. | Цена, руб. | Стоимость, руб.
Трудовые ресурсы
1 | Асфальтобетонщик 1 разряда | чел.-час | 0.0485 | 153.8202 | 7.4603
2 | Асфальтобетонщик 2 разряда | чел.-час | 0.097 | 166.8703 | 16.1864
3 | Асфальтобетонщик 3 разряда | чел.-час | 0.1455 | 182.4851 | 26.5516
4 | Асфальтобетонщик 4 разряда | чел.-час | 0.0485 | 205.8043 | 9.9815
5 | Водитель автомобиля 4 разряда | чел.-час | 28.9518 | 205.8043 | 5958.4132
6 | Грузчик 1 разряда | чел.-час | 28.9518 | 153.8202 | 4453.3778
7 | Дворник 1 разряда | чел.-час | 250.7787 | 153.8202 | 38574.8298
8 | Дезинфектор 3 разряда | чел.-час | 9.43 | 182.4851 | 1720.8345
9 | Изолировщик на термоизоляции 2 разряда | чел.-час | 1.29 | 166.8703 | 215.2627
10 | Изолировщик на термоизоляции 3 разряда | чел.-час | 1.29 | 182.4851 | 235.4058
11 | Каменщик 3 разряда | чел.-час | 0.39 | 182.4851 | 71.1692
12 | Подсобный рабочий 1 разряда | чел.-час | 3.0485 | 153.8202 | 468.9209
13 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разряда | чел.-час | 369.1198 | 166.8703 | 61595.1316
14 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2.5 разряда | чел/час | 0.258 | 174.7807 | 45.0934
15 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда | чел/час | 4 | 205.8043 | 823.2172
16 | Слесарь-сантехник 2 разряда | чел.-час | 1.8223 | 166.8703 | 304.0877
17 | Слесарь-сантехник 3 разряда | чел.-час | 6.804 | 182.4851 | 1241.6286
18 | Слесарь-сантехник 4 разряда | чел.-час | 11.7673 | 205.8043 | 2421.7609
19 | Слесарь-сантехник 5 разряда | чел.-час | 0.619 | 237.2502 | 146.8579
20 | Стекольщик 2 разряда | чел.-час | 0.3335 | 166.8703 | 55.6512
21 | Стекольщик 3 разряда | чел.-час | 0.3335 | 182.4851 | 60.8588
22 | Штукатур 2 разряда | чел.-час | 0.75 | 166.8703 | 125.1527
23 | Штукатур 4 разряда | чел.-час | 0.75 | 205.8043 | 154.3532
24 | Электрогазосварщик 5 разряда | чел.-час./смену | 1.98 | 237.2502 | 469.7554
25 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | чел.-час | 2.3 | 182.4851 | 419.7157
26 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | чел.-час | 1.98 | 205.8043 | 407.4925
ИТОГО: |  |  |  |  | 120029.1507
Материальные ресурсы
27 | Алебастр | кг | 0.155 | 8.2584 | 1.2801
28 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 25 мм | шт. | 0.44 | 31.7316 | 13.9619
29 | Арматура муфтовая оцинкованная к трубопроводам диаметром 80 мм | шт. | 0.22 | 116.9692 | 25.7332
30 | Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров | т | 0.13275 | 2711.1608 | 359.9066
31 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.00032 | 14663.62 | 4.6924
32 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 20 мм | шт. | 6 | 118.048 | 708.288
33 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 32 мм | шт. | 6 | 229.1768 | 1375.0608
34 | Вентиль обратный муфтовый диаметром до 50 мм | шт. | 1 | 507.532 | 507.532
35 | Ветошь | кг | 0.375 | 21.6132 | 8.1049
36 | Вода водопроводная | м3 | 39.76 | 20.7328 | 824.3361
37 | Готовая приманка | кг | 0.833 | 236.84 | 197.2877
38 | Готовая смесь для уничтожения насекомых (порошок Абсолют Дуст) | кг | 3.62 | 54.56 | 197.5072
39 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х78.5 мм | т | 7e-06 | 81581.3484 | 0.57107
40 | Замазка белильная | кг | 0.6206 | 292.3176 | 181.4123
41 | Замазка защитная | кг | 0.7714 | 42.904 | 33.0961
42 | Замазка оконная на олифе | т | 0.0004437 | 29033.9924 | 12.8824
43 | Клей ALT | кг | 0.208 | 828.506 | 172.3292
44 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.000271 | 41925.6524 | 11.3619
45 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0.7295 | 47.9508 | 34.9801
46 | Лен трепаный | кг | 0.095 | 61.6652 | 5.8582
47 | Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3.5 мм, шириной 100-220 мм, сталь полуспокойная марки Ст3пс | т | 0.00068 | 32552.7776 | 22.1359
48 | Мастика битумно-резиновая | т | 0.0004466 | 30127.5112 | 13.4549
49 | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100, толщина 40 мм | м3 | 0.00133 | 2434.2688 | 3.2376
50 | Мешки полиэтиленовые, 60 л | шт. | 0.4 | 3.5712 | 1.4285
51 | Моющее средство | кг | 5.2 | 179.8 | 934.96
52 | Мыло | кг | 0.774 | 36.146 | 27.977
53 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.000132 | 37832.4 | 4.9939
54 | Олифа натуральная | кг | 0.0205 | 112.0464 | 2.297
55 | Очес льняной | кг | 0.152 | 61.6652 | 9.3731
56 | Пескосоляная смесь | т | 0.015 | 47184.3436 | 707.7652
57 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 3.77e-06 | 44785.5512 | 0.16884
58 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый М50 | м3 | 0.022 | 3390.3956 | 74.5887
59 | Раствор готовый кладочный цементный М100 | м3 | 0.00026 | 3409.69 | 0.88652
60 | Раствор готовый кладочный цементный М25 | м3 | 0.0068 | 3039.0912 | 20.6658
61 | Розетка потолочная диаметр до 500 мм | шт. | 5 | 611.7912 | 3058.956
62 | Светильник настенный с лампами накаливания | шт. | 5 | 284.1956 | 1420.978
63 | Сжим ответвительный | шт. | 10 | 22.0472 | 220.472
64 | Скобы металлические | кг | 0.026 | 39.4692 | 1.0262
65 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М1 | м2 | 0.49783 | 198.4 | 98.7701
66 | Сурик свинцовый тертый | т | 1.32e-05 | 110114.9884 | 1.4535
67 | Ткань мешочная | 10 м2 | 1.278 | 281.7032 | 360.0167
68 | Трубопроводы канализационные из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диаметром 100 мм | пог. м | 1.996 | 108.4008 | 216.368
69 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | пог. м | 2 | 144.0632 | 288.1264
70 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | пог. м | 1 | 524.6812 | 524.6812
ИТОГО: |  |  |  |  | 12690.9632
Специнвентарь
71 | Ведро оцинкованное, 12 л | шт. | 0.18404 | 103.3044 | 19.0121
72 | Веник обыкновенный | шт. | 1.9388 | 58.9744 | 114.3389
73 | Лопата совковая | шт. | 0.15 | 246.0656 | 36.9098
74 | Лопата штыковая | шт. | 0.0276 | 260.4 | 7.187
75 | Метла березовая | шт. | 1.43 | 65.5836 | 93.7845
76 | Скребок-ледоруб | шт. | 0.0276 | 180.4076 | 4.9792
77 | Совок металлический | шт. | 0.080783 | 101.68 | 8.214
78 | Тележка | шт. | 0.15 | 2236.96 | 335.544
79 | Швабра | шт. | 0.022214 | 49.6 | 1.1018
80 | Щетка д/пола 280 мм с черенком на резьбе 1,2 м. | шт. | 0.024764 | 157.604 | 3.903
ИТОГО: |  |  |  |  | 624.9745
Машины/Механизмы
81 | Погрузка в мусоровозы 20-24 куб.м | маш.-час. | 28.4659 | 947.104 | 26960.1867
82 | Погрузка-разгрузка бункеровоза КГМ 7,8 куб. м | маш.-час. | 0.13404 | 809.9072 | 108.56
83 | Транспортировка КГМ на бункеровозе 7,8 куб.м | маш.-час. | 0.0394 | 809.9072 | 31.9103
84 | Транспортировка на мусоровозе 20-24 куб.м | маш.-час. | 0.31248 | 947.104 | 295.9511
ИТОГО: |  |  |  |  | 27396.6081