Утверждаю:

Директор ООО СП «Лифттехсервис»

__________________ И.Н.Гайфуллин

1.	Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

- Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, мусоропровода, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартитрных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

- Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

- Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, мусоропроводов и придомовых территорий.

2.	При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

- устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);

- устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

- устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств;

- прочистка канализационного лежака;

- проверка исправности канализационных вытяжек;

- проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

- проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки.

3.	При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

- ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;

- укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;

- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;

- ремонт кровли;

- остекление и закрытие чердачных слуховых окон;

- замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

- установка пружин или доводчиков на входных дверях;

- ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

- к) устранение причин подтапливания подвальных помещений.

4.	Санитарное содержание придомовых территорий:

- уборка в зимний период:

- подметание снега;

- посыпка территорий противогололедными материалами;

- уборка контейнерных площадок.

- уборка в теплый период:

- подметание территорий;

- очистка урн от мусора;

- уборка газонов;

- выкашивание газонов;

- уборка контейнерных площадок;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев.

- Обслуживание мусоропроводов:

- профилактический осмотр мусоропроводов;

- очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников;

- удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников;

- устранение засоров - по мере необходимости.

5.	Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности.

6.	 Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

7.	 Текущий ремонт дома, его инженерных систем и оборудования в соответствии с утвержденном планом.

- В текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома входит:

- Фундаменты: Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

- Стены и фасады: смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

- Перекрытия: Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска.

- Крыши: Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

- Оконные и дверные заполнения: Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

- Межквартирные перегородки: Усиление, смена, заделка отдельных межквартирные участков перегородки

- Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей: Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

- Полы: Замена, восстановление отдельных участков.

- Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях: Восстановление отделки стен, потолков, внутренняя отделка полов отдельными участками.

- Внутренняя система отопления: Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.

- Внутренняя система водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения (включая насосные установки в жилых зданиях): Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов.

- Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит): Установка, замена и восстановление работоспособности.

- Внутренняя система газоснабжения: Установка, замена и восстановление работоспособности внутридомового газового оборудования, находящегося в составе общего имущества дома.

- Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их электроприводы): Замена и восстановление работоспособности.

- Мусоропроводы: Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

- Специальные общедомовые технические устройства: Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

- Внешнее благоустройство: Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, благоустройство ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

- Услуги по обеспечению поставки коммунальных ресурсов

- Для обеспечения поставки в многоквартирные дома коммунальных ресурсов, управляющая компания заключает договора от имени потребителей с ресурсоснабжающими организациями:

- Договор на отпуск тепловой энергии и горячей воды № 321 от 31.01.2013 г. МУП УГХ

- Договор на отпуск воды и прием сточных вод в городскую канализацию № 321 от 31.01.2013 г. МУП УГХ

- Договор энергоснабжения (лифты и освещение мест общего пользования) № 151/ПЮ от 01.01.2015г. ОАО ТЭК